  三城管〔2023〕63号                   签发人：徐红梅
                                        办理结果：A
对市政协八届一次会议第16号提案的答复
何盈、郑惠萍、刘光全、李喆委员：

    您提出的“关于加强城市街道路灯管理的提案”收悉，现答复如下：

对关于加强城市街道路灯管理的提案答复

对于您提出的要建立路灯巡查制度，及时发现路灯不亮、街道不亮问题，便于及时维修；路灯管理要明确责任、责任到人，在街道或路口有明显标识，增强管理人员的责任心；建立群众反映的街道路灯问题的渠道，对群众反映的问题要及时核查、答复，并限期解决；要依据季节、天气变化，适时打开夜间街道路灯，方便人车出行等建议，目前我们已经建立了完备的路灯巡查制度，每天分白班和夜班不间断进行巡查，建立有巡查台账，对巡查发现的问题根据复杂程度，在限定时间内及时修复。自2020年起路灯管理所对我市主城区所有路灯及配套基础设施均粘贴了专有标识，路灯杆更是粘贴二维码身份信息实现“一杆一码”,市民通过扫描二维码即可一键报修，简化了投诉转办中间环节,极大的方便了市民群众反映问题，提高了故障维修效率。我单位还依托数字化管理服务中心，对12345政务服务便民热线、12319城管热线以及数字城管网格员发现的涉及路灯的问题及时进行派遣、处置、反馈，严格在规定时限内办结，确保市民群众反映的问题得以及时解决。在方便群众出行方面，路灯管理所利用已建成的智慧路灯管理平台，配合使用光度测试仪，根据天气和光照度适时调节开关灯时间，既做到科学节能，又最大程度的满足市民群众出行需要。

贵委员提到的商务中心区部分道路路灯不亮的问题，涉及道路目前属于现代服务业开发区管理，不在我局管理范围，我局将在职责范围内积极协调推动问题解决。

对关于加强城市路灯照明节能的建议的答复

贵委员提出的河堤北路休闲道有四竖列路灯，间距大概在二三十米到五十米不等，明亮如昼，存在着浪费能源不节能的弊端。河堤北路迎宾大道至临陇路段是市委、市政府重点打造的青龙涧河特色文化商业街区，是我市中心城区核心区域景观节点，也是我市重点民生项目工程，现已完成一期工程，后续的二期工程将会对现有的照明及景观亮化做进一步提升。经我们实地查看，河堤北路六峰路以西现有沿路双臂灯一排，靠护栏人行道庭院灯一排，沿涧河人行道路灯一排。其中沿路双臂灯为光伏太阳能灯具，不产生能耗，另外靠护栏人行道和沿涧河人行道均为小功率LED节能灯具，由于该路段为我市重点示范街区，人流量和车流量均大，而且绿化繁茂，为确保行人安全，靠护栏和沿涧河必须安装路灯确保市民夜间出行需要。河堤北路路灯符合《“十三五”城市绿色照明规划纲要》要求，没有出现能源过度消耗问题，目前离市委、市政府的要求尚有一定差距。今后我们将加强与规划和建设部门的沟通，确保我市的城市照明布局更加科学合理、绿色节能。

贵委员建议市政部门应对全市路灯日常维护和管理统筹安排。分主干道、小道、生活区分类管理，主干道以机动车出行安全为标准，小道以非机动车及行人出行安全为标准，休闲区亮度可调低；根据气候变化和学生上学等特殊路段状况，分段人工控制，比如雨天、节假日（如国庆期间），可全部路灯开放。平时可间隔开放。做到因季制宜、因路制宜、因时制宜，确保城市道路照明安全又节能；及时维护破损的路灯设施，确保城市路灯灯具完好、清洁和美观。推广使用路灯节能环保新技术、新产品，采用环保节能型LED路灯，减少能源消耗。近两年路灯管理所持续加大对路灯的维护更新，不断推动我市路灯科学化、智能化、节能化发展，目前我市主城区已基本实现LED节能灯具全覆盖，远远超过我省“十四五”城市更新和城乡人居环境建设规划对城市节能照明比例达到70％的要求。现阶段除现代服务业开发区有部分高压钠灯外，其余均已改造提升为高效节能灯具，而且目前响应国家、省、市关于节能节电的要求，我们制定了《三门峡市城市管理局城市照明节能节电方案》，采取以下6种措施确保节能节电:一是利用已建成的智慧路灯管理平台，实时监控路灯用电运行数据，对人员较少、交通流量不大的路段配合光度测试仪，在确保夜间群众出行安全的基础上，采取降低运行功率、隔一亮一、合理调整运行时间等措施，有效降低能源消耗；二是将原有半夜灯由23时调至22时；三是对具备调光调功率功能的LED路灯，优化后半夜调光设置；四是对现代服务业开发区等部分LED光源未全面覆盖的路段，实行技术改造，提高LED路灯普及率；五是优化调整部分半封闭路段路灯开关灯时间，方便市民夜间出行锻炼的同时，有效降低能源消耗；六是对部分在运行有景观亮化需求的高压钠灯进行无功补偿，提高功率参数，减少照明电路和无功功率，降低照明线路上的电能损耗和电压损耗。

在严格节能节电管理同时，我们加强了路灯的维护管理仅在2022年度累计出车1900台次，维修灭灯700盏，更换各类电器元件880个；安装路灯防撞墩3处；对发现的800余处电缆故障一一修复；新安装远程监控45台。2022年市区主干道亮灯率达到99.38%，次干道亮灯率达到98.69%，比原定目标高0.38%和3.69%。为了提高城市家具美感，维持良好的城市形象，我们持续加强对老旧路灯的整治工作，2022年度一是对市区121余台路灯控制柜内部进行普查，对柜内积灰进行清理，粘贴警示标语；二是对34处破损严重的路灯控制箱进行美化，全部粘贴为绿色的亚光车贴，该项改造带动了市区内的通信运营商也将网络箱刷成绿色，提升了城市家俱美感；三是对灯杆上悬挂的公益广告灯箱进行检查，督促文旅集团对上阳路、建设路、六峰北路等市区7条道路上破损严重影响城市美观的34处广告灯箱进行整改，对存在安全隐患的4处广告灯箱立即拆除。

虽然在近两年的工作中，我们做出了大量的努力，也取得了一些成效，但是距市委、市政府和市民群众的期盼尚有一定差距，在下一步工作中，我们将继续加大工作力度，围绕城市路灯和亮化管理工作重点，科学谋划、多措并举，切实推动我市路灯和亮化管理更加科学、规范。

感谢委员们对我们工作的关心和支持，希望今后继续对我们的工作提出宝贵意见和建议。

                           2023年7月19日

联系单位及电话：市城管局  2930829  联系人：胡洋洋

[image: image1.png]



	  抄送：市政协提案委（3份），市政府办公室人大政协联络科（1份），

委员所在县（市、区）政协、政府（各1份）。

	  三门峡市城市管理局办公室               2023年7月19日印发  




